## 設1面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法】
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 一般財団法人 大阪住宅センター
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
3.構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| 劣化対策 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 等級 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [15 empty] | □ | 評価データ
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
|  |  |  | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 伏図等
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 評価データ
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [6 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
|  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 評価データ
[5 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 矩計図 | □ | 適
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 伏図等 | □ | 不適
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 評価データ
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | ） | □ | 矩計図 | □ | 適
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕 | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | 〕 | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □ | 仕上表 | □ | 適
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □ | 平面図 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による | [16 empty] | □
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（3-1）による
| 評価方法基準以外の基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[6 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [16 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [9 empty] | ）]
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □
| □ | 等級３ |  |  | □ | 住宅性能評価（1-1）による
| □ | 等級２ |  | 基礎 | □ | 建築基準法の基準による
[5 empty] | □ | 許容応力度計算による | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（1-1）による

## 設2面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法】
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震性（つづき） | （つづき） |  | （つづき） | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（1-1）による
|  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（1-1）による
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 限界耐力計算による | [14 empty] | □ | 計算書
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [14 empty] | □
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [14 empty] | □ | 伏図
| （地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [14 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（1-3）による | [14 empty] | □
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（1-3）による
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| 維持管理 |  |  | 内埋込み配管 | □ | 住宅性能評価（4-1）による | [14 empty] | □ |  | □ | 不適
| 対策等級 |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
| （ガス管を除く） |  |  |  | □ | 住宅性能評価（4-1）による
|  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（4-1）による
|  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 排水管 | 清掃措置 | □ | 住宅性能評価（4-1）による | [14 empty] | □
|  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 点検口 | の点検措置 | □ | 住宅性能評価（4-1）による | [14 empty] | □
省エネルギー対策 | ５－１ |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 適
| 断熱等性能 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [16 empty] | □ | 不適
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（5-1）による
| 等級 |  | 性能基準を適用する場合 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 仕上表
| （ | ）地域 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAcの基準に適合 | [14 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（5-1）による
|  |  | 仕様基準を適用する場合 | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用し適合 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用し適合 | [6 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 開口部の 断熱性能等 | ・ | 開口部比率 |  |  | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | 区分（い） |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（5-1）による
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □
|  |  |  | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（5-1）による
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(下面に記入）
[5 empty] | □ | 住宅性能評価（5-1）による
その他認定基準 | 住宅の規模 |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | □ | 住宅の専用面積が75㎡以上 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  | □ | 面積表 | □ | 適
[5 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[6 empty] | （ |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  |  | □
[6 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  | 維持保全 | 維持保全 | □ | 期間 |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [6 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  | の期間等 | □ | その他の基準への適合 | [14 empty] | □ | 計画書
□
| 資金計画 |  | 資金計画 | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [14 empty] | □ | 申請書
[5 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [14 empty] | □
| 居住環境 |  | まちなみ | 地区計画等 | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [14 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  | への配慮 | への適合 |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・ | [14 empty] | □
公表したものに適合
[5 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[5 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[5 empty] | □ | 選定・公表なし

## 設3面
―認定書等―
性能表示事項 | 種別 | [5 empty] | 番号 | 認定書等添付状況
| □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □
| □ | 型式確認 | □ | 同等性証明
| □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □
| □ | 型式確認 | □ | 同等性証明
| □ | 型式認定 | □ | 認証 | □ | 特認 |  | □ | 添付 | □
| □ | 型式確認 | □ | 同等性証明