## 戸建・表紙（共通）
自己評価書・設計内容説明書[戸建て住宅（木造軸組）]
建築物の名称
建築物の所在地
設計者の事務所名及び氏名
評価者氏名 |  |  |  | 一般財団法人 大阪住宅センター
[9 empty] | ※特記なき場合は全てイとします。 | イ．評価方法基準による：
| 性能表示事項 | [6 empty] | 選択の有無 | 評価方法 |  | 日本住宅性能表示基準に従
| 1.構造の安定に関すること | [9 empty] | って表示すべき住宅の性能
|  | 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | に関する設計図書の評価、
|  | 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | [8 empty] | 検査の方法の基準
|  | 1-3 その他 (地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | [5 empty] | 必須項目
|  | 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | [7 empty] | ロ．特別評価方法認定による：
|  | 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | [6 empty] | ■区域外 |  | 評価方法基準に定めていな
|  | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | い、特別な評価方法につい
|  | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | て、国土交通大臣が個別に
| 2.火災時の安全に関すること | [9 empty] | 認定を行う
2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
|  | 2-4 脱出対策（火災時） | [7 empty] | ハ．住宅型式性能認定による：
|  | 2-5 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部）） | [8 empty] | 標準的な設計（型式）によ
|  | 2-6 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部以外）） | [8 empty] | り建設する場合で住宅又は
| 3.劣化の軽減に関すること | [9 empty] | その部分の性能について、
|  | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | あらかじめ型式単位で国土
| 4.維持管理への配慮に関すること | [9 empty] | 交通大臣又は指定型式認定
|  | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 機関が認定を行う
| 5.温熱環境･エネルギー消費量に関すること |  |  |  | （ 地域区分 |  | )
|  | 5-1 断熱等性能等級 | [5 empty] | 必須項目 |  | ニ．型式住宅部分等製造者の
|  | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | [5 empty] | 必須項目 |  |  | 認証による：
| 6.空気環境に関すること | [9 empty] | 住宅型式性能認定を受けた
|  | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | [8 empty] | 型式のうち、規格化された
|  | 6-2 換気対策 | [8 empty] | ものについて、その製造者
|  | 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 | [8 empty] | の技術的生産条件が一定の
|  |  | ホルムアルデヒド | [7 empty] | 規準に適合する場合は、国
|  |  | トルエン | [7 empty] | 土交通大臣又は指定住宅型
|  |  | キシレン | [7 empty] | 式性能認定機関がその製造
|  |  | エチルベンゼン | [7 empty] | 者を認定する
スチレン
7.光・視環境に関すること
7-1 単純開口率
7-2 方位別開口比
8.音環境に関すること
8-4 透過損失等級（外壁開口部）
9.高齢者等への配慮に関すること
9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
10.防犯に関すること
10-1 開口部の侵入防止対策
↑
選択の有無を記入する
↑
選択の有無を記入する
) %
熱貫流率の基準に適合
断熱材の熱抵抗の基準に適合
設計一次エネルギー消費量 (
基準一次エネルギー消費量 (

## 木造設計内容説明書
| 評価対象建築物の名称 | [9 empty] | 0
| 評価対象建築物の所在地 | [9 empty] | 0
| 設計者の事務所名及び氏名 | [9 empty] | 0
| 評価員氏名 | [9 empty] | 一般財団法人 大阪住宅センター
[27 empty] | この欄は記入しないでください。↓ | [6 empty] | ―必須項目―
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容 確 認 欄
[11 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | 1-1（必須） |  |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による(階数が2以下の木造の建築物における基準) | [15 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 及び基礎等 |  | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [15 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
| (倒壊等防止) |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 壁量計算表
|  |  |  | □ | 1 | □ | 形式 | [22 empty] | □
| 1-2 |  |  | 等級 |  | □ | 認証 |  |  |  | 基礎 |  | □ | 許容応力度計算による
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| (損傷防止) |  |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | 1
| 1-3 （必須） | [9 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
| その他 | [11 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| □ | 免震 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| □ | その他 | [8 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| 1-4 |  |  | 等級 | [8 empty] | ・ | 同告示第2の該当する号
| 耐風等級 |  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | 一(四号建築物)
|  |  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 二(建築基準法20条第二～四号に掲げる建築物)
| 1-5 |  |  | 等級 | [9 empty] | □ | 三(時刻歴応答解析を行い大臣認定取得)
| 耐積雪等級 |  |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| □ | 該当区域外 |  | □ | 1 | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| 1-6（必須） |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭の |  | ・ | 地盤の種類 ( | [14 empty] | ) | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [9 empty] | 許容支持力等 |  | ・ | 地盤調査方法等 ( | [14 empty] | ) | □ | 改良検討書
[11 empty] | 及びその設定 |  | □ | 地盤の許容応力度 ( | [12 empty] | kN/㎡ |  | )※ | □ | 伏図
[11 empty] | 方 法 |  | □ | 杭の許容支持力 ( | [12 empty] | kN/本 |  | )※ | □
[13 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 ( | [12 empty] | kN/㎡ |  | )※
[11 empty] | ※小数点以下切り捨て表示 |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 ( | [12 empty] | kN/本 |  | )※
[13 empty] | ・ | 地盤改良方法 ( | [14 empty] | )
| 1-7（必須） | [9 empty] | 基礎の構造方 |  | □ | 直接基礎
| 基礎の構造方法及び形式等 | [9 empty] | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[13 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[13 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 | ( | [9 empty] | ）
[11 empty] | ※小数点以下切り捨て表示 | [8 empty] | □ | 支持くい |  |  | □ | 摩擦くい
[16 empty] | 杭径 [ |  |  |  | ㎝ | ]※ |  |  | 杭長 [ |  |  |  | m | ]※
２火災時の安全に関すること | 2-1 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 感知警報 |  | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
| 感知警報装 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | 装置 |  | 設置場所等 |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  |  | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 置設置等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | [5 empty] | ・ | 警報を行う部分 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （自住戸火災時） |  |  | □ | 2 | □ | 形式 | [5 empty] | ( | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | □ | その他同等 |  |  | ) | □ | 凡例
|  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [5 empty] | ( | □ | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | □ | 階数が1 |  |  | ) | □ | 配置図
[13 empty] | ( | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ) | □ | 平面図
[13 empty] | ( | □ | ネットワーク化されている | [13 empty] | ) | □ | 建具表
| 2-4 |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 脱出対策 |  | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 矩計図
| 脱出対策 |  |  |  |  | □ | 基準 |  | （３階以上） |  | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  | ［ | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | カタログ
| （火災時） |  |  |  |  | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 形式 | [10 empty] | □ | 緩降機 |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 救助袋 |  | ］
[6 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [11 empty] | ）
| 2-5 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 開口部の |  | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能
| 耐火等級 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 耐火性能 |  | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | ( | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上
| （延焼のおそれのある部分 ･開口部) |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | (耐火性能が最もひくいもの) | [15 empty] | □ | その他 |  |  | ）
|  |  |  | □ | 1 | □ | 形式
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第四面に記入)
| 2-6 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁・軒裏 |  | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | ( | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上
| 耐火等級 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  | の構造 | [10 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| （延焼のおそれのある部分 ･開口部以外) |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  | (耐火性能が最もひくいもの) |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | ( | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上
|  |  |  | □ | 2 | □ | 形式 | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
| □ | 該当なし |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容 確 認 欄
[11 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減に関すること | 3-1（必須） |  |  | 等級 |  |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 軸組等 |  | (地面から1m) |  |  | □ | 製材､集成材等又は構造用合板等+薬剤処理 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 製材､集成材等+小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 仕上表
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 | □ | 形式 | [6 empty] | □ | 製材､集成材等+耐久性区分D1+小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち､ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | □ | 立面図
[13 empty] | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理) | [15 empty] | □ | 矩計図
[13 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [11 empty] | ） | □ | 伏図等
[9 empty] | 土台 |  | 防腐･防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[11 empty] | 処理 |  | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理) | [15 empty] | □
[13 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち､ヒノキ等の高耐久樹種
[13 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [11 empty] | ）
[9 empty] | 浴室･脱衣 |  | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット(JIS-A-4416)
[9 empty] | 室の防水 | [6 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[14 empty] | 方法 : |  | ( | [12 empty] | ）
[13 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[14 empty] | 方法 : |  | ( | 床…構造用合板特類、壁…ビニールクロス | [11 empty] | ）
[9 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外)
[14 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[14 empty] | 方法 : |  | ( | [12 empty] | ）
[9 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400㎜以上
[9 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[9 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  | ( | [7 empty] | ) 〕
[11 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕
[13 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [19 empty] | ←一部基礎断熱工法の場合もチェックする
[9 empty] | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
|  |  |  | 長期使用構造等 |  |  |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 適
|  |  |  | の確認が要の場合 | [9 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 不適
|  |  |  | に記入 | [6 empty] | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[14 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[11 empty] | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[14 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ）]
４維持管理・更新への配慮 | 4-1（必須） |  |  | 等級 |  |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート内 |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | 埋込み配管 | [18 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 形式 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | ( | □ | 無又は土間コンその他のみ有 | [9 empty] | □ | 対象区域外) |  |  |  | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 認証 |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | □ | たわみ､抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | 専用排水管 |  | 排水管の |  | □ | 便所､その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[11 empty] | 清掃措置 | [18 empty] | □
[9 empty] | 配管点検口 |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
―必須項目― | [26 empty] | この欄は記入しないでください。↓
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容 確 認 欄
[11 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
5温熱環境･エネルギー消費量に関すること | 5-1（必須） | [7 empty] | 適用する基準 |  |  |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適
| 断熱等性能等級 |  |  | 等級 |  | □ | 基準 | [5 empty] | □ | 仕様基準 |  |  |  | ※1・※2 | [11 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適 | ←※1：省エネ基準 ※2：誘導基準
|  |  |  | □ | 7 | □ | 特認 |  | 性能基準を 適用する 場合 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | ↓等級7のみ表示可能 |  |  |  |  | □ | 仕上表 |  |  | ←地域区分の8地域を除く
| ( |  | )地域 | □ | 6 | □ | 形式 | [6 empty] | □ | UAの値を評価書に表示する｡ | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡k |  | ） | □ | 平面図 |  |  | ←等級7のみ明示できる
|  |  |  | □ | 5 | □ | 認証 |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAｃの基準に適合 | [10 empty] | ↓等級7のみ表示可能 |  |  |  |  | □ | 立面図 |  |  | ←地域区分の1,2,3及び4地域を除く
|  |  |  | □ | 4 | [8 empty] | □ | ηAｃの値を評価書に表示する｡ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | ←等級7のみ明示できる
|  |  |  | □ | 3 |  |  |  | 仕様基準を適用する 場合 |  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ | 2 | [7 empty] | □ | 熱抵抗値の基準に適合 | [15 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 開口部の熱貫流率（UA値）基準に適合 | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[13 empty] | □ | 開口部の日射熱取得率（ηAC値）基準に適合 | [15 empty] | □
[13 empty] | □ | 緩和措置有り
[14 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[9 empty] | 結露防止 対策 |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[11 empty] | 防湿層の設置 |  | ・ | 防湿層の設置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
[11 empty] | 通気層の設置 |  | ・ | 通気層の設置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[13 empty] | ・ | 防風層の設置 | [6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) | [6 empty] | ←繊維系断熱材を使用する場合は防風層を設置
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| 5-2（必須） |  |  | 等級 |  |  |  |  | 基本的事項等 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 工事概要 | □ | 適 | ※等級６は、削減量から太陽光発電設備を除く。
| 一次エネルギー消費量 等級 |  |  | □ | 6 | □ | 基準 | [6 empty] | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適 | （コージェネレーション設備は考慮して計算）
|  |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | [12 empty] | （ | [5 empty] | ) MJ/(㎡・年) |  |  |  | □ | 仕上表 |  |  | ←等級6のみ明示できる
| ( |  | )地域 | □ | 4 | □ | 形式 | [5 empty] | □ | 仕様基準 (等級4のみ) | [6 empty] | ↑等級６のみ表示可能 | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 面積等 |  | 主たる居室の面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による | [9 empty] | □ | 立面図
[13 empty] | その他の居室の面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による | [9 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 | [6 empty] | 非居室の面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による | [9 empty] | □ | 建具表
[13 empty] | 床面積の合計 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー出力票による | [9 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | 外皮 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 機器表
[13 empty] | □ | 仕様基準 (等級4のみ) | [15 empty] | □ | 系統図
[11 empty] | 断熱性能 |  | □ | 一次エネルギー出力票による | [15 empty] | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[13 empty] | □ | [16 empty] | □
[6 empty] | ※仕様基準 |  |  | 暖冷房仕様 |  | 暖房設備 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[11 empty] | 冷房設備 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[9 empty] | 換気仕様 |  | 換気方式 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[11 empty] | 熱交換方式 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[9 empty] | 給湯仕様 |  | 給湯熱源機 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[11 empty] | 配管 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[11 empty] | 水栓 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[11 empty] | 浴槽 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[11 empty] | 太陽給湯 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[9 empty] | 照明仕様 |  | 照明器具 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[13 empty] | □ | ( | [12 empty] | ） | ※
[9 empty] | 発電仕様 |  | 太陽光発電設備 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[11 empty] | コージェネレーション設備 |  | □ | 一次エネルギー出力票による
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
[27 empty] | この欄は記入しないでください。↓ | [6 empty] | ―必須項目―
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容 確 認 欄
[11 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
６空気環境に関すること | 6-1 |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 使 用 建 材 |  |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 工事概要 | □ | 適
| ホルムアル |  |  |  |  | □ | 基準 |  | 居室の内装の仕上げ材 |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 不適
| デヒド対策 |  |  |  |  | □ | 特認 | [6 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  |  | □ | Ｆ☆☆ |  |  |  |  | □ | 仕上表
| （内装及び天井裏等) |  |  |  |  | □ | 形式 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  | (等級3) |  |  |  |  | (等級2) |  |  |  |  | (等級1) |  |  |  |  | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 認証 |  | 天井裏等の下地材等 |  | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による |  |  |  |  | □ | 計算書
[11 empty] | ホルムアルデヒド発散等級 |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい材料 | [15 empty] | □ | 材料表
[14 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | □
[11 empty] | □ | 該当なし |  |  | (等級3) |  |  |  |  | (等級2)
| 6-2 |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 換気対策 |  | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他
| 換気対策 |  |  |  |  | □ | 基準
[6 empty] | □ | 特認 |  | 局所換気 |  | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | □ | 形式 |  | 対策 |  | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | 7-1 |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | 居室床面積に対する 開口部の割合 |  |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| 単純開口率 |  |  |  |  | □ | 基準 | [15 empty] | ( |  |  | ％ |  |  | ) | □ | 計算書 | □ | 不適
| 7-2 |  |  |  |  | □ | 特認 |  | 方位別開口部の面積合計の比 |  |  |  | 北面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) |  | 東面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) | □
| 方位別開口比 |  |  |  |  | □ | 形式 | [5 empty] | 南面 ( |  |  |  | ％ |  |  | ) |  | 西面 ( |  |  |  | ％ |  |  | )
[6 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | 真上 ( |  |  |  | ％ |  |  | )
*小数点以下は切り捨て､0%の場合は以上を消す
８音環境に関すること | 8-4 |  |  | 北面 |  |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | ( | [5 empty] | ) | □ | 計算書 | □ | 適
| 透過損失等級 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの | [15 empty] | □ | 建具表 | □ | 不適
| （外壁開口部） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | （遮音性能が最低いもの) |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ) | □
|  |  |  | □ | 1 | □ | 形式 | [7 empty] | 透過損失の平均値 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | dB | )
|  |  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  |  | 東の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | ( | [5 empty] | )
|  |  |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が最低いもの) |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
|  |  |  | □ | 1 | [9 empty] | 透過損失の平均値 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | dB | )
|  |  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | ( | [5 empty] | )
|  |  |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が最低いもの) |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
|  |  |  | □ | 1 | [9 empty] | 透過損失の平均値 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | dB | )
| □ | 該当なし（北） |  | 西面 | [6 empty] | 西の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | ( | [5 empty] | )
| □ | 該当なし（東） |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当なし（南） |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が最低いもの) |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
| □ | 該当なし（西） |  | □ | 1 | [9 empty] | 透過損失の平均値 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | dB | )
[9 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
９高齢者等への配慮に関すること | 9-1 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 工事概要 | □ | 適
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  | 配置等 |  | の位置 |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター ( | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 仕様書 | □ | 不適
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （専用部分） |  |  | □ | 3 | □ | 形式 |  | 段差 |  | 日常生活 |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  | 空間内 |  | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □ | 凡例
|  |  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □
[14 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[11 empty] | 日常生活空間外 |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[9 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合
[9 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30㎜以下
[13 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | ・ | 通路等への食い込み､突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め | [5 empty] | （ | □ | 有､踏面と同一面 |  |  |  |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[27 empty] | この欄は記入しないでください。↓ | [6 empty] | ―必須項目―
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容 確 認 欄
[11 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮に関すること(つづき) | 9-1 | [7 empty] | 手すり |  | 手すりの設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室
| 高齢者等配 | [12 empty] | □ | 玄関 ( |  | □ | 設置準備 ) |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備 )
| 慮対策等級 | [9 empty] | 転落防止用 |  | □ | バルコニー |  |  | ( | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
| （専用部分） | [9 empty] | 手すりの設置 |  | □ | 窓(2階以上) ( |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
| (つづき) | [11 empty] | □ | 廊下及び階段
[13 empty] | ( | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし |  |  |  |  | )
[9 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合
[9 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関･浴室出入口の幅員の基準に適合
[9 empty] | (日常生活空間内) |  |  |  | □ | 玄関･浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[14 empty] | ( | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 )
[9 empty] | 寝室・便所 |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積､短辺寸法の基準に適合
[9 empty] | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合
[9 empty] | (日常生活空間内) |  |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [5 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[14 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[13 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置 | [6 empty] | □ | その他
[11 empty] | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
10防犯に関すること | 10-1 |  |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | □ | 1 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策) |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 適
| 開口部の侵 |  |  |  |  | □ | 基準 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図 | □ | 不適
| 入防止対策 |  |  |  |  | □ | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策) |  |  |  |  | □ | 評価ﾃﾞｰﾀ
[6 empty] | □ | 形式 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | □ | 2 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | □ | 3 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 | [5 empty] | ( | □ | 雨戸等による対策)
[16 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
―地盤の液状化に関する情報提供―
| 確 認 事 項 | [12 empty] | 項 目 | [16 empty] | 内 容
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行う | [11 empty] | □ | 広域的情報
[13 empty] | □ | 個別の住宅敷地の情報
[13 empty] | □ | 液状化に関する当該住宅基礎等における工事の情報
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行わない
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  |  | 種 別 | [12 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 形式 |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
[5 empty] | 大臣認定書(外壁防火構造) | [7 empty] | PC030BE-○○○○
[5 empty] | 大臣認定書(外壁防火構造) | [7 empty] | QF045RS-○○○○

## 開口率
|  | 単純開口率及び方位別開口比の計算 | [13 empty] | 方位別開口部面積．Ｘｌｓ
[5 empty] | 入力の順序 （建具リストの建具記号，Ｗ，Ｈ→居室名→室面積→窓方位→建具番号） | [8 empty] | 建具リスト
| 居室 |  |  |  | 開口部 |  |  |  | 方位別単純開口面積（㎡） |  |  |  |  | （建具のＷ，Ｈを入力してください）
階 | 居室名 | 面積（㎡） | 方位 | 番号 | 建具記号 | Ｗ（mm） | Ｈ（mm） | 面積（㎡） | 北（Ｎ） | 東（Ｅ） | 南（Ｓ） | 西（Ｗ） | 真上（Ｕ） | 番号 | 建具記号 | Ｗ（mm） | Ｈ（mm）
１階 | [13 empty] | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
2階 | [13 empty] | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
※AW-9は台形窓 H寸法は平均値
居室面積合計（㎡）
単純開口面積合計（㎡）
| 単純開口率（％） | （単純開口面積合計÷居室面積合計） | [5 empty] | #VALUE!
| 方位別開口面積計（㎡） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 方位別開口比（％） | （方位別開口面積計÷単純開口面積合計） | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 工事名 | 0
[7 empty] | 図面名称 | 単純開口率及び方位別開口比
) %
熱貫流率の基準に適合
断熱材の熱抵抗の基準に適合
設計一次エネルギー消費量 (
基準一次エネルギー消費量 (

## 地盤の液状化関係
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条 第十一条に基づいて以下の情報を提供しますので評価書に記載してください｡
項 目 | [7 empty] | 提供を行う液状化に係る参考情報の内容
[5 empty] | 情報の種別 | 情報の有無 | [8 empty] | 設 計 内 容
液状化に 関すること |  |  | (イ) |  | 液状化マップ | □ | 有 | 【液状化に関する表記】
|  |  | 広域的情報 |  |  | □ | 無 | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  | □ | 添付資料有り |  |  |  |  | □ | 添付資料なし
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 液状化履歴 に関する情報 | □ | 有 | 【住宅敷地周辺の液状化履歴】
[6 empty] | □ | 無 | 【備考・出典】 |  |  | □ | 添付資料有り |  |  |  |  | □ | 添付資料なし
[6 empty] | □ | 不明 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 地形分類 | □ | 有 | 【該当する地形名称】
[6 empty] | □ | 無 | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  | □ | 添付資料有り |  |  |  |  | □ | 添付資料なし
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | その他土地利用 履歴に関する資料 | □ | 有 | 【旧土地利用】
[6 empty] | □ | 無 |  | 種別： | □ | 水田 |  | □ | 池沼･川 |  | □ | 海 |  | □ | その他( |  | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  | □ | 添付資料有り |  |  |  |  | □ | 添付資料なし
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | (ロ) |  | 敷地の地盤調査の 記録 | □ | 有 | 【地盤調査】
|  |  | 個別の住宅敷地の情報 |  |  | □ | 無 |  | 方法：
[6 empty] | □ | 不明 |  | 仕様：
[8 empty] | 【試料採取】 |  |  | □ | 有り |  | □ | なし
【備 考】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 地下水位の情報 | □ | 有 | 【地下水位】
[6 empty] | □ | 無 | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【測定方法】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
【備 考】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 地盤調査から得た 液状化に関する 指標 | □ | 有 | 【指標・備考】
[6 empty] | □ | 無
[5 empty] | 宅地造成工事の 記録 | □ | 有 | 【造成図面】 |  |  | □ | 有り |  | □ | なし
[6 empty] | □ | 無 | 【備 考】
[6 empty] | □ | 不明 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 液状化に関連して 行う地盤に関する 工事の記録･計測 | □ | 有 | 【工法分類】 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 無 | 【工法名称】 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【施工時期】 |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 【工事内容】 |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 【工事報告書】 |  |  | □ | 有り |  | □ | なし
【備 考】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | その他地盤に関す る工事の記録･計画 | □ | 有 | 【工法分類】 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 無 | 【工法名称】 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【施工時期】 |  | （ | [11 empty] | ）
【工事内容】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | 【工事報告書】 |  |  | □ | 有り |  | □ | なし
【備 考】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | (ハ) |  | 液状化に関連して 行う住宅 基礎等に関する 工事の記録･計測 | □ | 有 | 【工法分類】 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 液状化に関する当該住宅基礎等における工事の情報 |  |  | □ | 無 | 【工法名称】 |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 不明 | 【施工時期】 |  | （ | [11 empty] | ）
【工事内容】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | 【工事報告書】 |  |  | □ | 有り |  | □ | なし
【備 考】
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  | 備 |  | 考
この欄は記入しないでください。↓
) %
熱貫流率の基準に適合
断熱材の熱抵抗の基準に適合
設計一次エネルギー消費量 (
基準一次エネルギー消費量 (